BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Tổ Công tác xử lý thông tin sự cố 

nhà máy điện hạt nhân Fukushima I
THÔNG TIN TÌNH HÌNH SỰ CỐ 

NHÀ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN FUKUSHIMA I NHẬT BẢN

(từ ngày 06/4 đến khoảng 15:00 ngày 07/4/2011)

PHỤ LỤC
a) Mức phóng xạ đo tại khu vực nhà máy Fukushima I có giảm nhẹ :









Đơn vị: μSv/h

	Thời gian đo

(giờ Nhật Bản)
	Phía Nam

tòa nhà hành chính
	Cổng chính
	Cổng phía Tây

	15:00 ngày 6/4
	0,69 mSv/h
	108 µSv/h*
	47 µSv/h

	21:00 ngày 6/4
	0,70 mSv/h
	-
	47 µSv/h

	09:00 ngày 7/4
	0,70 mSv/h
	-
	46 µSv/h


*: Đo lúc 10:00 ngày 6/4
b) Mức phóng xạ trong nước và không khí tại một số tỉnh, thành phố Nhật Bản ngày 6/4
	Tỉnh
	Hoạt độ nhân phóng xạ trong nước (Bq/l)
	Mức bụi phóng xạ (Bq/m3)
	Khoảng cách tới nhà máy Fukushima đường không (km - hướng)

	
	I-131
	Cs-137
	I-131
	Cs-137
	

	Ibaraki
	7,3
	*
	10
	*
	130 - Nam

	Tochigi
	5,7
	4,5
	-
	-
	140 - Tây Nam

	Gunma
	1,2
	*
	3,4
	5,6
	210 - Tây Nam

	Saitama
	2,2
	0,68
	5,3
	11
	210 - Tây Nam

	Chiba
	0,41
	0,43
	*
	10
	220 - Nam

	Tokyo
	2,6
	0,64
	8,2
	5,6
	220 - Nam

	Kanagawa
	1,9
	*
	*
	*
	250 - Tây Nam

	Niigata
	0,77
	*
	*
	*
	180 - Tây Bắc

	Iwate
	*
	*
	*
	*
	250 - Bắc

	Yamagata
	*
	*
	*
	19
	103 - Tây Bắc


(*) không phát hiện thấy

(-) chưa có số liệu
c) Kết quả tính toán phát tán nhân phóng xạ từ 4-7/4 
của Cơ quan khí tượng Nhật Bản
[image: image1.png]I DELEGATED AUTHORITY REQUESTED
O1ama  vorrersp  memeoaNcY

TOTAL (WET AND DRY) DEPOSITION

INTEGRATED 7ROM 0SUTC 4 APR 2011
To  oourc 7 APR 2011

o] /7 =, 7 4on
¥ -

1K P
e g

(1s5UED 0307UTC 04 APR 301}
ASSUMED POLLUTANT RELEASED : I -1:1
START OF THE EMISSION D00UTC 4 APR 2011
END _ OF THE EMISSION : 000TTC 7 APR 2011
©  SOURCE LOCATION : LATITUDE 37.42N
LONGITUZE 141,038
NauE FURUSHIMA DAIICHI, JAPAN
ASSUMED TOTAL EMISSION : 1 BECQUEREL
UNIFORM RELEASE FROM  20- S0M ABGVE THE GROUWD
Go/uz2)
6.64E-12_(BQ/M2)
1313, 1815, 1217





d) Kết quả kiểm xạ môi trường của Trạm quan trắc Đà Lạt -

Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam

Giờ báo cáo: 17 giờ, ngày 07/4/2011
Tổng hoạt độ bêta trong son khí và suất liều gamma môi trường

	TT
	Khoảng thời gian
	Hướng gió
	Tốc độ gió (m/s)
	Tổng hoạt độ bêta trong son khí (Bq/m3)
	Suất liều gamma môi trường ((Sv/h)

	
	
	
	
	
	Trung bình
	Thấp nhất
	Cao nhất

	1
	19 giờ (06/4/2011) – 1 giờ (07/4/2011)
	Bắc – Đông Bắc
	0 - 2
	0,20(0,01
	0,17
	0,15
	0,22

	2
	1 – 7 giờ

(07/4/2011)
	Đông Bắc
	0 - 2
	
	0,18
	0,14
	0,21

	3
	7 – 13 giờ

(07/4/2011)
	Đông- Đông Bắc
	0 - 2
	
	0,19
	0,18
	0,21

	4
	13 – 15 giờ 

(07/4/2011)
	Đông
	10 - 12
	
	0,18
	0,16
	0,23


Hoạt độ các đồng vị phóng xạ trong mẫu son khí.

	TT
	Chỉ tiêu / 
đơn vị tính
	Hoạt độ riêng
	Mức phông/ Ngưỡng phát hiện (NPH)
	Ghi chú

	
	
	Tp. HCM  

(3/4 - 6/4)

Thể tích mẫu: 30510 m3
	Đà Lạt

(5/4 - 6/4)

Thể tích mẫu: 62470 m3
	
	

	1
	K-40 (μBq/m3)
	< 3
	< 3
	NPH:
3 μBq/m3
	

	2
	Be-7 (μBq/m3)
	8245 ( 372
	7411 ( 543
	NPH:
400μBq/m3 
	

	3
	U- 238 (μBq/m3)
	< 0,2
	< 0,2
	NPH: 

0,2μBq/m3
	

	4
	Th-232 (μBq/m3)
	< 0,35
	< 0,35
	NPH:
0,35μBq/m3
	

	5
	I-131 (μBq/m3)
	30,3 ( 8,0
	Không phát hiện thấy
	NPH:
0,5 μBq/m3
	

	6
	Cs-134 (μBq/m3)
	10,2 ( 3,2
	Không phát hiện thấy
	NPH:

0,5 μBq/m3
	

	7
	Cs-137 (μBq/m3)
	10,6 ( 3,3
	Không phát hiện thấy
	NPH:
0,5 μBq/m3
	


e) Kết quả quan trắc phóng xạ môi trường 
của Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân
- Địa điểm lấy mẫu: Lạng Sơn
- Thời gian lấy mẫu: 4-6/4/2011
- Thể tích mẫu: 24.000 m3
Hoạt độ các đồng vị phóng xạ trong mẫu son khí

	Đồng vị
	Hàm lượng ((Bq/m3)
	Mức phông

	I-131
	21,2±3,3
	10-6 Bq/m3

	Cs-137
	7,5±1,6
	10-6 Bq/m3

	Cs-134
	3,7±0,8
	10-6 Bq/m3

	K-40
	33,3±20,4
	30- 91 ((Bq/m3)

	Be-7
	2004±160,8
	500-5000 ((Bq/m3)

	U-238
	1,6±1,6
	1,8-10 ((Bq/m3)

	Th-232
	3,3±3,3
	0,3- 10 ((Bq/m3)


g) Số liệu của Trung tâm ứng phó sự cố -

Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Bộ Khoa học và Công nghệ

Suất liều phông bức xạ môi trường
	Ngày
	Giá trị trung bình

µSv/h
	Giá trị lớn nhất

µSv/h
	Giá trị nhỏ nhất

µSv/h

	06/4/2011
	0,159
	0,170
	0,147

	07/4/2011
	0,160
	0,174
	0,149


Sai số của phép đo là ±15% với độ tin cậy là 95%.

[image: image2.jpg]bt e

m

0

P

=
i
45
i

%
a
£
a0

v

v

b 2P

S

i

=

e

5

5

702

PRy

e

iy

b e

B2 =

%=

oL

g

i iag

g

oA

poa 28

RS

ou s

e

o

o




Biểu đồ quan trắc phông phóng xạ
từ 12:00 ngày 6/4/2011 tới 12:00 ngày 7/4/2011
1

